Оборот метанола: новые требования вступят в силу 1 марта 2026 года (19.01.2026)

Определено, как денатурировать, хранить, уничтожать метанол и метанолсодержащие жидкости (далее - метанол), а также маркировать тару для них. Новшества обязаны применять участники оборота этого сырья.

Денатурацию проводят при наливе метанола в тару путем добавления одного из веществ (их смесей) в определенной концентрации: битрекса, этилмеркаптана, керосина, красителя, индулина. Денатурация необязательна при вывозе метанола из РФ, его обороте в емкости свыше 1000 литров, внутризаводской переработке и др.

Хранение должно соответствовать требованиям к легковоспламеняющимся и токсичным жидкостям. Химически чистый метанол помещают в стеклянную емкость. Сырье хранят на складах, где есть средства сигнализации, пожаротушения и круглосуточная охрана. Налив производят специальными насосами или сифонами.

Уничтожение метанола проводят путем сжигания либо биоразложения. К работам допускают лиц не моложе 18 лет после инструктажа. В день уничтожения составляется акт. В нем указывают, каким способом его провели и какой объем был утилизирован.

Предупредительная маркировка наносится на определенные емкости: стальные сварные бочки, канистры и бутылки для опасных грузов. Она включает идентификационные данные, знаки опасности ("Пламя", "Череп" и др.), сигнальные слова ("Опасно", "Яд"). Маркировку размещают компании и ИП, которые реализуют метанол.

Документы: Постановление Правительства РФ от 29.12.2025 N 2196

Постановление Правительства РФ от 29.11.2025 N 1964

Постановление Правительства РФ от 29.11.2025 N 1965

Приказ Минпромторга России от 21.11.2025 N 5764